# Приложение №1  к распоряжению

# Администрации Понизовского сельского

# поселения Руднянского

# района Смоленской области

# от 14.05.2019 № 37-р

# ПЛАН

мероприятий по подготовке   к работе  в осеннее - зимний период  2019 - 2020 гг.

ММПКХ «ПОНИЗОВСКОЕ»

| № п/п | Наименование объекта | Перечень необходимых работ | Ед. измер. | Объем | Стоимость работ (руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты водоснабжения | Своевременное устранение порывов водопроводной сети | шт | 8 | 64 000 |  |  | 64 000 | январь –декабрь | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
| 1.2 | Объекты водоснабжения | Артскважина №3 смена водосчетчика | шт | 1 | 17 000 |  |  | 17 000 | июль | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552. |
| 1.3. | Объекты водоснабжения | Артскважина №1 смена водосчетчика | шт | 1 | 17 000 |  |  | 17 000 | июль | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
| 1.4. | Объекты водоснабжения | Артскважины №1 и 2,3,4,5,6,7,8,9 ремонт ограждений пояса охранной зоны | шт | 8 | 20 000 |  |  | 20 000 | июнь | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552. |
| 1.5. | Объекты водоснабжения | Водонапорная башня д. Понизовье, д. Никонцы-очистка, хлорирование | шт | 1 | 14 000 |  |  | 14 000 | август | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
|  | Итого |  |  |  | 132 000 |  |  | 132 000 |  |  |
| 2. | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Котельная №1 Жилого Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Котельная №1 Жилого Фонда | Проверка КИП | шт | 15 | 10 000 |  |  | 10 000 | июль | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552. |
| 2.1.3 | Котельная №1 Жилого Фонда | Прочистка боровов и котлов от сажи | шт | 1 | 5 000 |  |  | 5 000 | август | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
| 2.1.4 | Котельная №1 Жилого Фонда | Замена котла КВТС 1 | шт. | 1 | 244 000 |  | 244 000 |  | август | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
| 21.5 | Котельная №1 Жилого Фонда | Сварочные работы трубной системы котла КВТС 1 | шт. | 1 | 1500 |  |  | 1500 | июль | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552. |
| 2.1.6 | Котельная №1 Жилого Фонда | Приобретение сетевого насоса | шт. | 1 | 17 000 |  |  | 17 000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 2.1.7 | Котельная №1 Жилого Фонда | Косметический ремонт котельной | шт. | 1 | 15 000 |  |  | 15 000 | август | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
| 2.1.8 | Котельная №1 Жилого Фонда | Приобретение колосников | шт. | 24 | 56 000 |  | 56 000 |  | август | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
| 2.1.9 | Котельная №1 Жилого Фонда | Приобретение топлива | т. | 240 | 1320000 |  |  | 1 320 000 | июль-декабрь | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
|  | Итого |  |  |  | 1 668 500 |  | 300 000 | 1368 500 |  |  |
| 2.2. | Котельная №2 Школьная | Замена котла КВТС 1 | шт | 1 | 244 000 |  | 244 000 |  | август | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
| 2.2.1 | Котельная №2 Школьная | Смена топочной дверки в резервном котле | шт | 1 | 12 000 |  |  | 12000 | июль | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
| 2.2.2 | Котельная №2 Школьная | Приобретение колосников | шт | 24 | 56 000 |  | 56 000 |  | август | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552. |
| 2.2.3 | Котельная №2 Школьная | Косметический ремонт в котельной | кв.м. | 250,0 | 15 000 |  |  | 15000 | август | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
| 2.2.4 | Котельная №2 Школьная | Приобретение топлива | т. | 300 | 1 650 000 |  |  | 1650000 | июль- декабрь | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
|  | Итого |  |  |  | 1 977 000 |  | 300 000 | 1 677 000 |  |  |
| 3. | Ремонт и содержание жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Замена входной двери ул. Чибисова д.28 | шт | 1 | 12 000 |  |  | 12 000 | май | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
| 3.2. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Смена конька д. 28 ул. Чибисова | м | 42 | 20 000 |  |  | 20 000 | май | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
| .3.3. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Ремонт и изготовление отмостков д№28,5по ул. им. Чибисова К.Н. ,д №1,2 по ул. 2-й Соц. переулок. | кв.м | 75 | 30 000 |  |  | 30 000 | июнь | Батуркин Ю.А. 8(48141)56552 |
|  | Итого |  |  |  | 62 000 |  |  | 62 000 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 3 839 500 |  | 600 000 | 3 239 500 |  |  |

Глава муниципального образования

Понизовского сельского поселения

Руднянского района Смоленской области                                                    Т.В. Брагина