Приложение №1

- ПЛАН

мероприятий по подготовке   к работе  в осеннее - зимний период  2016 - 2017 гг.

Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области.

| № п/п | Наименование объекта |  | Перечень необходимых работ | Ед. измер. | Объем |  | Стоимость работ (руб.) | Источник финансирования |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопроводная линия по ул. Чибисова Н.К. | Прокладка водопроводной линии из полиэтилена d 63мм к кв№16 дому №26 по ул. Чибисова К.Н. Прокладка водопроводной линии из полиэтилена d 32мм к дому № 5 по ул. Чибисова К.Н. |  | м м |  | 10 20 | 5,0 10,0 |  |  | 5,0 10,0 | май май | Захарова Е.И. Захарова Е.И. |
| 1.2 | Водопроводная линии по ул. 2-ой Социалистическому переулку | Врезка в новую проложенную водопроводную линию из полиэтиленовых труб по 2-ому Социалистическому переулку d63мм, водопроводному линии идущей по 2-му Социалистического переулку |  | Вр. |  | 2 | 8,0 |  |  | 8,0 | июль | Захарова Е.И. |
| 1.3 | Водопроводная линия по ул. Совхозная( артскважина №2) | Смена водопроводной линии (водопровод) из полтэтиленовых труб d150мм. |  | м |  | 150 | 135,0 |  | 135,0 |  | июль | Захарова Е.И |
| 1.4 | Водонапорная линия п. Понизовье .д.Борки, Каменка, Осово, Никонцы, д. Понизовье | Своевременная устранение прорывов на водонапорной линии |  | шт |  | 10 | 60,0 |  |  | 60,0 | Январь-декабрь | Захарова Е.И. |
| 1.5 | Водонапорняя башня типа Рожновского д. Борки | Очистка водонапорной башни с дезинфекцией. Смена задвижки d 100-мм |  | Шт. |  | 1 | 15,0 |  |  | 15,0 | июнь | Захарова Е.И. |
| 1.6 | Водоразборные колонки | Ремонтные работы |  | Шт. |  | 15 | 3,0 |  |  | 3,0 | Январь-декабрь | Захарова Е.И. |
| 1.7 | Артскважина №1 с. Понизовье | Смена глубинного насоса ЭЦВ 8-16-110 |  | Шт. |  | 1 | 45,0 |  |  | 45,0 | Январь-декабрь | Захарова Е.И. |
| 1.8 | Смотровые колодцы с.Понизовье | Смена смотрового колодца из красного кирпича на железнобетонные кольца |  | шт |  | 1 | 10,0 |  |  | 10,0 | июль | Захарова Е.И. |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 291,0 |  | 135,0 | 156,0 |  |  |
| 2. | Объекты водоотведения | --------- |  | --------- |  | --------- | ------------- | ------- | -------- | ----------- | --------- | ---------- |
| 3. | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная №1 Жилого Фонда | Ремонт и обмуровка котлов КВТС-1 и косметический ремонт здания |  | м2 |  | 60,0 | 12,0 |  |  | 12,0 | август | Захарова Е.И |
|  |  | Прочистка боровой котла |  | п.м |  | 1 | 8,0 |  |  | 8,0 | август | Захарова Е.И |
|  |  | Замена трубопровода идущего к сетевому насоса d 80мм |  | м |  | 3,0 | 1,5 |  |  | 1,5 | июль | Захарова Е.И |
|  |  | Смена сетевого насоса |  | шт. |  | 1 | 25.0 |  |  | 25,0 | август | Захарова Е.И |
|  |  | Приобретение топлива |  | тонн |  | 260 | 1040,0 |  |  | 1040,0 | Март-декабрь | Захарова Е.И |
| 3.2 | Котельная №2 Школьная | Смена резервного котла КВТС -1 |  | шт |  | 1 | 450,0 |  | 450,0 |  | август | Захарова Е.И |
|  |  | Смена труб системы отопления в здании котельной d-32мм |  | м |  | 20 | 5,0 |  |  | 5,0 | июнь | Захарова Е.И |
|  |  | Смена эл. проводки в котельной |  | м |  | 60,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | июнь | Захарова Е.И |
|  |  | Прочистка боровов котлов КВТС-1 , косметический ремонт здания |  | м2 |  | 120,0 | 18,0 |  |  | 18,0 | август | Захарова Е.И |
|  |  | Приобретение колосников для котла |  | шт. |  | 10 | 25,0 |  |  | 25,0 | август | Захарова Е.И |
|  |  | Приобретение топлива |  | тонн |  | 280 | 1120,0 |  |  | 1120,0 | июль-сентябрь | Захарова Е.И |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2719,5 |  | 450,0 | 2269,5 |  |  |
| 4. | Ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилой дом в д. лужки ул. Луговая д.№8 | Ремонт кровли над верандой, ремонт пола |  | М3 |  | 2,5 | 25,0 |  |  | 25,0 | июнь | Захарова Е.И |
| 4.2 | Жилой дом с. Понизовье ул Комсомольская д.№5 кв. №2 | Перекладка отопительной печи, замена пола. |  | М3 |  | 3,0 | 27,0 |  |  | 27,0 | июнь | Захарова Е.И. |
| 4.3 | Жилой дом с Понизовье ул. Садовая д. №7 кв.№1 | Ремонт кровли веранды |  | Шт. |  | 1,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | июнь | Захарова Е.И |
| 4.4 | Жилой дом с. Понизовье ул. 1-я Полевая д.№ 1 кв. №.2 | Ремонт кровли |  | м2 |  | 20,0 | 8,0 |  |  | 8,0 | июль | Захарова Е.И |
| 4.5 | Жилой дом пос. Льнозавод ул. Заводская д.№4 кв.№2 | Ремонт совмещенной кровли на верандой. |  | м2 |  | 50,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | июнь | Захарова Е.И |
| 4.6 | Жилой дом с. Понизовье по ул. 2-ой Соц.переулок. | Смена дверного входного полотна в кв№3, установка штакетного забора, замена оконного блока |  | м2 м2 |  | 2,0 11,0 | 6,0 2,0 |  |  | 6,0 2,0 | июнь июнь | Захарова Е.И Захарова Е.И |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 98,0 |  |  | 98,0 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 3108,5 |  | 585,0 | 2523,5 |  |  |

Глава муниципального образования

Понизовского сельского поселения

Руднянского района Смоленской области                                                                               Т.В.Брагина