Приложение №1

к распоряжению Администрации Понизовского сельского поселения

- Руднянского района Смоленской области

- от 10.05.2018 № 26 -р

- ПЛАН

мероприятий по подготовке   к работе  в осеннее - зимний период  2018 - 2019 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Перечень необходимых работ | Ед. измер. | Объем |  | Стоимость работ (руб.) | Источник финансирования |  |  |  | Срок исполнения |  | Ответственный за исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
|  | Понизовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ММП КХ «Понизовское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты водоснабжения | Своевременное устранение порывов водопроводной сети | шт |  | 8 | 64000 |  |  |  | 64000 |  | январь –декабрь |  | Захарова Е.И. |  |
| 1.2 | Объекты водоснабжения | Артскважина №2 смена водосчетчика | шт |  | 1 | 15000 |  |  |  | 15000 |  | июль |  | Захарова Е.И. |  |
| 1.3. | Объекты водоснабжения | Артскважина №4 смена водосчетчика | шт |  | 1 | 15000 |  |  |  | 15000 |  | июль |  | Захарова Е.И. |  |
| .1.4. | Объекты водоснабжения | Артскважины №1 и 2,3,4,5,6,7,8,9 ремонт ограждений пояса охранной зоны | шт |  | 8 | 20000 |  |  |  | 20000 |  | июнь |  | Захарова Е.И |  |
| .1.5. | Объекты водоснабжения | Водонапорная башня д. Борки -очистка, хлорирование | шт |  | 1 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | август |  | Захарова Е.И. |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 119 000 |  |  |  | 119 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Котельная №1 Жилого Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Котельная №1 Жилого Фонда | Проверка КИП | шт |  | 15 | 10 000 |  |  |  | 10 000 |  | июль |  | Захарова Е.И |  |
| 2.1.3 | Котельная №1 Жилого Фонда | Прочистка боровов и котлов от сажи | шт |  | 1 | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  | август |  | Захарова Е.И |  |
| 2.1.4 | Котельная №1 Жилого Фонда | Ремонт обмуровки котла КВТС 1 | шт. |  | 2 | 4 000 |  |  |  | 4 000 |  | август |  | Захарова Е.И |  |
| 21.5 | Котельная №1 Жилого Фонда | Сварочные работы трубной системы котла КВТС 1 | шт. |  | 1 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | июль |  | Захарова Е.И |  |
| 2.1.6 | Котельная №1 Жилого Фонда | Приобретение сетевого насоса | шт. |  | 1 | 17 000 |  |  |  | 17 000 |  | июль |  | Захарова Е.И |  |
| 2.1.7 | Котельная №1 Жилого Фонда | Косметический ремонт котельной | шт. |  | 1 | 15 000 |  |  |  | 15 000 |  | август |  | Захарова Е.И |  |
| 2.1.8 | Котельная №1 Жилого Фонда | Приобретение колосников | шт. |  | 10 | 25000 |  |  |  | 25000 |  | август |  | Захарова Е.И |  |
| 2.1.9 | Котельная №1 Жилого Фонда | Приобретение топлива | т. |  | 240 | 1320000 |  |  |  | 1320000 |  | июль-декабрь |  | Захарова Е.И |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1409 000 |  |  |  | 1 409 000 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Котельная №2 Школьная | Ремонт обмуровки котлов КВТС 1 | м2 |  | 10 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | август |  | Захарова Е.И |  |
| 2.2.1 | Котельная №2 Школьная | Смена топочной дверки в резервном котле | шт |  | 1 | 12000 |  |  |  | 12000 |  | июль |  | Захарова Е.И |  |
| 2.2.2 | Котельная №2 Школьная | Приобретение колосников | шт |  | 10 | 25000 |  |  |  | 25000 |  | август |  | Захарова Е.И |  |
| 2.2.3 | Котельная №2 Школьная | Косметический ремонт в котельной | кв.м. |  | 250,0 | 15000 |  |  |  | 15000 |  | август |  | Захарова Е.И |  |
| 2.2.4 | Котельная №2 Школьная | Приобретение топлива | т. |  | 300 | 1650000 |  |  |  | 1650000 |  | июль- декабрь |  | Захарова Е.И |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 706 000 |  |  |  | 1 706 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт и содержание жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Смена оконных блоков в доме №1 по 2-му Социалистическому переулку | шт |  | 2 | 26000 |  |  |  | 26000 |  | май |  | Захарова Е.И |  |
| 3.2. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Смена оконных блоков в доме №2 по 2-му Социалистическому переулку | шт |  | 2 | 26000 |  |  |  | 26000 |  | Май0 |  | Захарова Е.И. |  |
| .3.3. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Косметический ремонт подъекзда в доме №2 по 2-му Социалистическому переулку | кв.м |  | 120 | 23000 |  |  |  | 23000 |  | июль |  | Захарова Е.И |  |
| 3.4. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Смена конька в доме №1 по 2-му Соцеалистическому переулук | м |  | 26 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | июль |  | Захарова Е.И |  |
| 3.5. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Ремонт шиферной кровли в доме №12 кв. № 1в д. Кошевичи | м2 |  | 12 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | июнь |  | Захарова Е.И |  |
| 3.6. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Ремонт отопительной печи в доме №7кв 1 по ул. Садовая с. Понизовье | шт |  | 1 | 3500 |  |  |  | 3500 |  | май |  | Захарова Е.И |  |
| 3.8 | Ремонт и содержание жилищного фонда | Ремонт отопительной печи в доме №10 по ул. Большевистская с. Понизовье | шт |  | 1 | 3500 |  |  |  | 3500 |  | июль |  | Захарова Е.И |  |
| 3.9 | Ремонт и содержание жилищного фонда | Смена нижней обвязки из брусьев веранды в доме №4 по ул-це Комсомольская с. Понизовье | м2 |  | 14,0 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | август |  | Захарова Е.И |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 3 334 000 |  |  |  | 3 334 000 |  |  |  |  |  |

Проблемные вопросы:

1.Смена водопроводной линии по ул-це Советская из полиэтиленовых труб d 100 мм протяженностью 220п.м -

2.Установка автоматики (дистанционного управления включения глубинного насоса ЭЦВ -6 -30 000руб.

3. Устранение задымленности помещения котельной школы (замена дымовой трубы  d  не менее 500мм и реконструкция  дымового борова из красного кирпича – 200 000 руб.

Глава МО Понизовского сельского поселения    ________________   Т.В. Брагина