## Район
Приложение №2 к распоряжению Администрации Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области № 26-р от 10.05.2018
Проблемные вопросы при подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов
№ п/п | Наименование поселения | Наименование проблемы | Ед. измерения | Стоимость, тыс. рублей | Наличие ПСД, смет, дефектных ведомостей | Краткая информация о проблеме | Контактное лицо, телефон
1 | Понизовское сельское поселение | Смена водопроводной линии по ул-це Советская из полиэтиленовых труб d 100 мм протяженностью 220п.м - | п.м |  | Дефектная ведомость | Износ 100% | Захарова Е.И 84814156468
2 | Понизовское сельское поселение | Установка автоматики (дистанционного управления включения глубинного насоса ЭЦВ -6 -30 000руб. | шт | 30 | Дефектная ведомость | Износ 100% | Захарова Е.И 84814156468
3 | Понизовское сельское поселение | Устранение задымленности помещения котельной школы (замена дымовой трубы d не менее 500мм и реконструкция дымового борова из красного кирпича - | м | 200 | Дефектная ведомость | Износ 100% | Захарова Е.И 84814156468

## проблемные вопросы 2015
Приложение
Проблемные вопросы при подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов
№ п/п | Наименование поселения | Наименование проблемы | Ед. измерения | Стоимость, тыс. рублей | Наличие ПСД, смет, дефектных ведомостей | Краткая информация о проблеме | Контактное лицо, телефон
1 | Руднянское городское поселение | Приобретение и установка котла КВТС- 0,75 (ул. Западная) | 1 шт. | 200 | дефектная ведомость | Закоксовка внутреннего прохода труб котла КВТС-0,75 | Чушаев Алексей Александрович 8-950-704-31-26
|  | Разработка проектной документации, приобретение и установка котла УТПГ-0,14 (ул. Киреева 146, ул. Мелиораторов 5) | 2 шт. | 900 | дефектная ведомость | Неисправность котла | Чушаев Алексей Александрович 8-950-704-31-26
|  | Разработка проектной документации по реконструкции системы водоотведения по ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии | 1 | 3000 | - | Износ - 100 % | Чушаев Алексей Александрович 8-950-704-31-26
| Итого по Руднянскому городскому поселению |  |  | 4100
2 | Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области | Замена котлов в котельной ул. Ленина, п. Голынки, Руднянский район Смоленской области | 2 шт. | 9918.47 | Имеется положительное заключение экспертизы № 64-1-2-0252-14 от 29.10.2014 г.; №67-1-0125-14 от 11.12.2014 г. | Износ - 100 % | Алещенкова Ольга Станиславна (48141)5-71-41
|  | Ремонт водопроводных сетей п. Голынки, Руднянский район, Смоленская область, d 100 мм | 1,5 км | 1500 | нет | Ремонт водопроводных сетей от станции 2 подъема до централизованной котельной ул. Ленина, п. Голынки | Алещенкова Ольга Станиславна (48141)5-71-41
Итого по Голынковскому городскому поселению |  |  |  | 11418.47
3 | Понизовское сельское поселение руднянского района смоленской области | Замена дымоходной трубы d 500мм котельной жилого фонда | 1 шт. | 1000 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
|  | Замена труб теплотрассы котельной жилого фонда d 65 мм, протяженность 70 п.м. в 2-х трубном исчислении | 70 п.м. | 250 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
|  | Замена труб теплотрассы котельной школы d 65 мм проходящих через дорогу по ул. Им. Чибисова К.Н., протяженностью 120 п.м. в 2-х трубном исчислении | 120 п.м. | 420 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
|  | Замена дымоходной трубы котельной школы | 1 шт. | 1000 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
|  | Замена водогрейного котла КВТС-1 в котельной бани | 1 шт. | 500 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
|  | Замена водонагревателей в котельной бани | 2 шт. | 700 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
Итого по Понизовскому сельскому поселению |  |  |  | 3870
4 | Смолиговское сельское поселение Руднянского района Смоленской области | Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных домов в д. Сташки Руднянского района Смоленской области | шт. | 23327.24 | Имеется положительное заключение экуспертизы: от 14.11.2012 г. №67-1-0196-12, №67-1-0341-12; от 20.12.2013 г. №67-1-0220-13, №67-1-2-0469-13 | Износ - 100 % | Иванова Нина Ивановна 8-910-783-31-96
|  | Замена котла КВТС-1 | шт. | 500 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Иванова Нина Ивановна 8-910-783-31-96
|  | Замена теплотрассы, d 110 мм | 900 п.м. | 1000 | дефектная ведомость | Износ 100 % | Иванова Нина Ивановна 8-910-783-31-96
Итого по Смолиговскому сельскому поселению |  |  |  | 24827.24
5 | Чистиковское сельское поселение Руднянского района Смоленской области | Текущий ремонт водопроводной сети (замена труб) | 40 м. | 48.4 | дефектная ведомость | Износ 100 % | Яковлев Владимир Александрович (48141) 5-52-53
|  | Ремонт системы теплоснабжения, d 110 мм | 200 м. | 259.3 | дефектная ведомость | Износ 100% | Яковлев Владимир Александрович (48141) 5-52-53
| Итого по Чистиковскому сельскому поселению |  |  | 307.7
Итого по району |  |  |  | 44523.41

## Лист1
Проблемные вопросы при подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов
№ п/п | Наименование поселения | Наименование проблемы | Ед. измерения | Стоимость, тыс. рублей | Наличие ПСД, смет, дефектных ведомостей | Краткая информация о проблеме | Контактное лицо, телефон
| Понизовское сельское поселение Руднянского района Смоленской области | Смена водопроводной линии по ул. Советская из полиэтиленовых труб d110 мм | 250м.п | 240 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
|  | Смена централиьного водовода по ул. Совхозная из полиэтиленовых труб d 150мм | 200м.п. | 500 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
|  | Замена труб теплотрассы котельной школы d 65 мм проходящих через дорогу по ул. Им. Чибисова К.Н., протяженностью 120 п.м. в 2-х трубном исчислении | 120 п.м. | 420 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
|  | Замена дымоходной трубы котельной школы d 500мм высотой 30м.п | 1 шт. | 2000 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
|  | Замена резервного водогрейного котла КВТС-1 в котельной Школьной | 1 шт. | 450 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
|  | Капитальный ремонт бани |  | 4000 | дефектная ведомость | Износ - 100 % | Захарова Евгения Ивановна (48141)5-65-52
Итого
Глава Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области Т.В. Брагина