# Приложение №1  к распоряжению

# Администрации Понизовского сельского

# поселения Руднянского

# района Смоленской области

# от 18.05.2020 № 31-р

# ПЛАН

мероприятий по подготовке   к работе  в осеннее - зимний период  2020 - 2021 гг.

ММПКХ «ПОНИЗОВСКОЕ»

| № п/п | Наименование объекта | Перечень необходимых работ | Ед. измер. | Объем | Стоимость работ (руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты водоснабжения | Своевременное устранение порывов водопроводной сети | шт | 8 | 68000 |  |  | 68000 | январь –декабрь | Батуркин Ю.А. |
| 1.2 | Объекты водоснабжения | Артскважина №3 смена водосчетчика | шт | 1 | 17000 |  |  | 17000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 1.3. | Объекты водоснабжения | Артскважина №1 смена водосчетчика | шт | 1 | 17000 |  |  | 17000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| .1.4. | Объекты водоснабжения | Артскважины №1 и 2,3,4,5,6,7,8,9 ремонт ограждений пояса охранной зоны | шт | 8 | 25000 |  |  | 25000 | июнь | Батуркин Ю.А. |
| .1.5. | Объекты водоснабжения | Водонапорная башня д. Никонцы -очистка, хлорирование | шт | 1 | 8000 |  |  | 8000 | август | Батуркин Ю.А. |
|  | Итого |  |  |  | 135 000 |  |  | 135 000 |  |  |
| 2. | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Котельная №1 Жилого Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Котельная №1 Жилого Фонда | Проверка КИП | шт | 15 | 10 000 |  |  | 10 000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 2.1.2 | Котельная №1 Жилого Фонда | Прочистка боровов и котлов от сажи | шт | 1 | 5 000 |  |  | 5 000 | август | Батуркин Ю.А. |
| 2.1.3 | Котельная №1 Жилого Фонда | Сварочные работы трубной системы котла КВТС 1 | шт. | 1 | 3000 |  |  | 3000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 2.1.4 | Котельная №1 Жилого Фонда | Приобретение сетевого насоса | шт. | 1 | 17 000 |  |  | 17 000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 2.1.5 | Котельная №1 Жилого Фонда | Косметический ремонт котельной | Кв.м. | 250,0 | 25 000 |  |  | 25 000 | август | Батуркин Ю,А. |
| 2.1.6 | Котельная №1 Жилого Фонда | Ремонт обмуровки котла | шт. | 2 | 6000 |  |  | 6000 | август | Батуркин Ю.А. |
| 2.1.7 | Котельная №1 Жилого Фонда | Приобретение топлива | т. | 240 | 1320000 |  |  | 1320000 | июль-декабрь | Батуркин Ю.А. |
|  | Итого |  |  |  | 1386000 |  |  | 1386000 |  |  |
| 2.2. | Котельная №2 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 138000 |  | 138000 |  | август |
| 2.2.1 | Котельная №2 Школьная | Смена топочной дверки в резервном котле | шт | 1 | 12000 |  |  | 12000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 2.2.2 | Котельная №2 Школьная | Ремонт обмуровки котла | шт | 2 | 6000 |  |  | 6000 | август | Батуркин Ю.А. |
| 2.2.3 | Котельная №2 Школьная | Косметический ремонт в котельной | кв.м. | 250,0 | 25000 |  |  | 25000 | август | Батуркин Ю.А. |
| 2.2.4 | Котельная №2 Школьная | Приобретение топлива | т. | 300 | 1650000 |  |  | 1650000 | июль- декабрь | Батуркин Ю.А. |
|  | Итого |  |  |  | 1693000 |  |  | 1693000 |  |  |
| 3. | Ремонт и содержание жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Изготовление штакетного забора по ул. им. Чибисова К.Н. д.26,28 по ул. Большевитская д.8 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 3.2. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Ремонт фундамента 2-ой Соц.переулок д. №2 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| .3.3. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Ремонт и изготовление отмостков | кв.м | 75 | 30000 |  |  | 30000 | июнь | Батуркин Ю.А. |
| 3.4. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Мероприятия по ремонту отопительной системы МКД по подготовке к отопительному сезону 2020-2021г. ул Чибисова д. №5, 26, 28, 2-ой Соц. Переулок д. №1,2. |  |  | 25000 |  |  | 25000 | Июнь-сентябрь | Батуркин Ю.А. |
|  | Итого |  |  |  | 75000 |  |  | 75000 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 3289000 |  |  | 3289000 |  |  |

Глава муниципального образования

Понизовского сельского поселения

Руднянского района смоленской области                                             Т.В.Брагина