# Приложение №1  к распоряжению

# Администрации Понизовского сельского

# поселения Руднянского

# района Смоленской области

# от 21.05.2021 № 24-р

# ПЛАН

мероприятий по подготовке   к работе  в осеннее - зимний период  2021 - 2022 гг.

ММПКХ «ПОНИЗОВСКОЕ»

| № п/п | Наименование объекта | Перечень необходимых работ | Ед. измер. | Объем | Стоимость работ (руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты водоснабжения | Своевременное устранение порывов водопроводной сети | шт | 8 | 75000 |  |  | 75000 | январь –декабрь | Батуркин Ю.А. |
| 1.2 | Объекты водоснабжения | Артскважина д. Каменка смена водосчетчика | шт | 1 | 17000 |  |  | 17000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 1.3. | Объекты водоснабжения | Артскважина д. Осово смена водосчетчика | шт | 1 | 17000 |  |  | 17000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| .1.4. | Объекты водоснабжения | Артскважины №1 и 2,4,6,7,8,9 ремонт ограждений пояса охранной зоны, обкашивание травы | шт | 8 | 25000 |  |  | 25000 | июнь | Батуркин Ю.А. |
| .1.5. | Объекты водоснабжения | Водонапорная башня д. Каменка -очистка, хлорирование | шт | 1 | 8000 |  |  | 8000 | август | Батуркин Ю.А. |
| 1.6 | Объекты водоснабжения | Водонапорная башня д. Осово – очистка, хлорирование | шт | 1 | 8000 |  |  | 8000 | август | Батуркин Ю.А. |
|  | Итого |  |  |  | 150 000 |  |  | 150 000 |  |  |
| 2. | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Котельная №1 Жилого Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Котельная №1 Жилого Фонда | Проверка КИП | шт | 15 | 10 000 |  |  | 10 000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 2.1.2 | Котельная №1 Жилого Фонда | Прочистка боровов и котлов от сажи | шт | 1 | 8 000 |  |  | 8 000 | август | Батуркин Ю.А. |
| 2.1.3 | Котельная №1 Жилого Фонда | Сварочные работы трубной системы котла КВТС 1 | шт. | 1 | 5000 |  |  | 5000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 2.1.4 | Котельная №1 Жилого Фонда | Замена трубопровода теплоснабжения около д. 28 по ул. Чибисова | шт. | 1 | 10 000 |  |  | 10 000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 2.1.5 | Котельная №1 Жилого Фонда | Косметический ремонт котельной | Кв.м. | 250,0 | 25 000 |  |  | 25 000 | август | Батуркин Ю,А. |
| 2.1.6 | Котельная №1 Жилого Фонда | Ремонт обмуровки котла | шт. | 2 | 6000 |  |  | 6000 | август | Батуркин Ю.А. |
| 2.1.7 | Котельная №1 Жилого Фонда | Приобретение топлива | т. | 250 | 1500000 |  |  | 1500000 | июль-декабрь | Батуркин Ю.А. |
|  | Итого |  |  |  | 1564000 |  |  | 1564000 |  |  |
| 2.2. | Котельная №2 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 138000 |  | 138000 |  | август |
| 2.2.1 | Котельная №2 Школьная | Прочистка боровов и котлов от сажи | шт | 1 | 8000 |  |  | 8000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 2.2.2 | Котельная №2 Школьная | Ремонт обмуровки котла | шт | 2 | 7000 |  |  | 7000 | август | Батуркин Ю.А. |
| 2.2.3 | Котельная №2 Школьная | Косметический ремонт в котельной | кв.м. | 250,0 | 25000 |  |  | 25000 | август | Батуркин Ю.А. |
| 2.2.4 | Котельная №2 Школьная | Приобретение топлива | т. | 300 | 1800000 |  |  | 1800000 | июль- декабрь | Батуркин Ю.А. |
|  | Итого |  |  |  | 1840000 |  |  | 1840000 |  |  |
| 3. | Ремонт и содержание жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Ремонт фундамента ул. Чибисова д. №5 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 3.2. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Ремонт фундамента ул. Чибисова д. №28 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| .3.3. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Ремонт конька по ул. Чибисова д.28 | кв.м | 75 | 3000 |  |  | 3000 | июнь | Батуркин Ю.А. |
| 3.4. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Мероприятия по ремонту отопительной системы МКД по подготовке к отопительному сезону 2021-2022г. ул Чибисова д. №5, 26, 28, 2-ой Соц. Переулок д. №1,2. |  |  | 25000 |  |  | 25000 | Июнь-сентябрь | Батуркин Ю.А. |
| 3.5. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Ремонт конька и кровли 2-ой Соц. переулок д. №1 | м | 75 | 20000 |  |  | 20000 | июль | Батуркин Ю.А. |
| 3.6. | Ремонт и содержание жилищного фонда | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые с. Понизовье 2-й Соц.переулок д.№1 кв№8 | Шт. | 2 | 30000 |  | 30000 |  | июль | Батуркин Ю.А. |
| 3.7 | Ремонт и содержание жилищного фонда | Замена пола и оконного блока, ремонт отопительной печи(плита, колосники, штукатурка с. Понизовье ул. Большевитская д.13 кв.1 | Шт. | 1 | 20000 |  | 20000 |  | июль | Батуркин Ю.А. |
| 3.8 | Ремонт и содержание жилищного фонда | Ремонт отопительной печи(плита, колосники, штукатурка с. Понизовье ул. Большевитская д.13 кв.1 | шт | 1 | 20000 |  | 20000 |  | июль | Батуркин Ю.А. |
| 3.9 | Ремонт и содержание жилищного фонда | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые с. Понизовье 2-й Соц.переулок д.№1 кв№4, д.№2 кв.8 | шт | 2 | 20000 |  | 20000 |  | июль | Батуркин Ю.А. |
|  | Итого |  |  |  | 158000 |  | 90000 | 68000 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 3712000 |  | 90000 | 3622000 |  |  |

Глава муниципального образования

Понизовского сельского поселения

Руднянского района Смоленской область                                                                              Т.В.Брагина